Изх. № .................. / .................... г.

ДО: {{ОДАИ_ДО}}

| Строеж: | {{Строеж}} |
| --- | --- |
| Местонахождение: | {{Адрес}} |
| Възложител: | {{Възложител_Блок}} |
| Консултант (строителен надзор): | {{Консултант_Фирма}}, ЕИК {{Консултант_ЕИК}}, {{Консултант_Адрес}}, представлявана от {{Консултант_Управител}} - Управител |
| Строител: | {{Строител_Фирма}}, ЕИК {{Строител_ЕИК}}, {{Строител_Адрес}}, представлявано от {{Строител_Управител}} |
| Проектант: | {{Проектанти_Имена}} |

Техн. ръководител: {{Строител_ТехРък}}

О К О Н Ч А Т Е Л Е Н   Д О К Л А Д

за установяване годността за ползване на:

{{Строеж}}

{{Адрес}}

Настоящият доклад е издаден на основание чл.177, ал.1 от ЗУТ /ДВ бр.65/2003 год./, “Наредба №1/30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи” /Обн. ДВ.бр.72/15.08.2003г., изм ДВ. Бр.23/22.03.2011г./, за строеж {{Строеж}}

{{Адрес}}

/.................................. категория/ и договор за упражняване на строителен надзор в строителството, сключен между Възложителите  и лицето, упражняващо строителен надзор в строителството.

Докладът е изготвен от {{Консултант_Фирма}}, с Удостоверение {{Консултант_Удостоверение}},с управител {{Консултант_Управител}}.

А. Участници в строителството:

1. Собственици на обекта:

{{ОДАИ_Собственици}}

2. Строителен надзор:

{{Консултант_Фирма}}, ЕИК {{Консултант_ЕИК}}, {{Консултант_Адрес}}, притежаващо удостоверение {{Консултант_Удостоверение}}, представлявано от {{Консултант_Управител}} – управител,

чрез квалифицираните лица:

{{Консултанти_Списък}}

3. Проектанти на строежа:

{{Проектанти_Списък}}

4. Строител:

{{Строител_Фирма}}, ЕИК {{Строител_ЕИК}}, {{Строител_Адрес}}, представлявано от {{Строител_Управител}}

Технически ръководител: {{Строител_ТехРък}}

Б. По изпълнение на СМР

1. По издадените строителни книжа и строителна документация:

Относно законосъобразното започване на строежа:

{{ОДАИ_Законосъобразно}}

Относно свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура:

{{ОДАИ_Мрежи}}

Изменения в процеса на строителство:

{{ОДАИ_Изменения}}

По време на изпълнението на строежа са съставяни актове съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Извършвани са предвидените с проекта единични изпитвания на монтираните машини и съоръжения, инсталации и уредби, за което са представени протоколи от акредитирани лаборатории.

Налице са необходимите проекти, актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на строежа, които доказват правилността на изпълнението му.

2. По изпълнение на строежа:

===ТЕХНИЧЕСКО_НАЧАЛО===

[ Техническото описание на строежа — записва се веднъж в обекта ]

===ТЕХНИЧЕСКО_КРАЙ===

Технически показатели:

{{ОДАИ_Показатели}}

1. Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ

Документи за собственост:

{{ОДАИ_Собственост}}

Проектна документация и разрешение за строеж:

{{ОДАИ_Законосъобразно}}

Договори и фирмени регистрации:

{{ОДАИ_Договори}}

Документация от експлоатационните предприятия:

{{ОДАИ_Мрежи}}

2. Съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ спрямо одобрените проекти:

{{ОДАИ_Изменения}}

По време на изпълнението на строителството са взети необходимите мерки за запазване на околното пространство. Площадката и в съседство около нея са почистени от строителни отпадъци.

3. Незавършени и недовършени видове СМР — няма.

4. Изпълнението на довършителните работи, вложените материали и изделия, монтираните инсталации е в съответствие с работните проекти и съответните технически норми, което личи и от представените документи, актове и протоколи, съставяни по време на строителството:

Актове и протоколи, съставени по време на строителството:

{{ОДАИ_Актове}}

Декларации за съответствие на вложените материали:

{{ОДАИ_Декларации}}

Асансьор:

{{ОДАИ_Асансьор}}

Изпитвателни протоколи, издадени от акредитиран орган за контрол:

{{ОДАИ_Изпитвания}}

В. По спазване на нормативните изисквания

При извършеното строителство са спазени всички нормативни изисквания на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия, което личи и от представените официални писмени становища, както следва:

{{ОДАИ_В}}

- Въз основа на направените в доклада констатации считам, че:

а/ строежът е законосъобразно изпълнен, съгласно одобрени проекти и издадено разрешение за строеж;

б/ протоколите, съставени по време на строителството са правилно съставени и отразяват в достатъчна степен изпълнението на СМР на строежът;

в/ спазени са изискванията за безопасност, предвидени в чл.169, ал.1 от ЗУТ, а именно - не е нарушена носимоспособността на носещата конструкция, осигурена е пожарна безопасност, опазването на живота и здравето на обитателите и ползвателите, безопасно ползване на инсталациите и инженерните мрежи, опазване на околната среда;

г/при извършеното строителство са използвани качествени материали и изделия, в съответствие с нормите за безопасност;

д/при изпълнение на строителството не е допуснато увреждане на трети лица и имоти;

е/строежът е годен за въвеждане в експлоатация;

Във връзка с горното предлагам на Началника на РДНСК да назначи ДПК за строеж:

{{Строеж}}

{{Адрес}}

Гаранционните срокове за изпълнените СМР съгласно чл.20 ал.4 от Наредба №2 и започват да текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.

Строителен надзор:                                                                                                            Подписи:

{{Консултанти_Подписи}}

Управител СН: ..............................

({{Консултант_Управител}})